УТВЕРЖДЕНО

Приказом ПМУП «Полигон»                                                                       	                                                            №8 от «25» ноября 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на оказание услуг по санитарно-техническому содержанию здания, эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий, инженерно-технических систем, оборудования и прилегающей территории по адресу: г. Пермь, ул. Ижевская, 30

г. Пермь 2013 г.

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Пермского муниципального унитарного предприятия «Полигон», разработанного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов.

Настоящая документация об аукционе состоит из следующих частей:

I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме, включающие в себя разделы:

1.1. «Общие сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме»,

1.2. «Требования к участникам размещения заказов»,

1.3. «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению»

1.4. «Условия заключения и исполнения Договора»

II. Техническая часть

III. Проект Договора

  - СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1 Общие сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме

| № | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Заказчик: Пермское муниципальное унитарное предприятие «Полигон» Место нахождения: 614064, г. Пермь, ул. Ижевская, д. 30 Номер контактного телефона: (342) 249-53-88 Факс: (342) 249-53-82 Адрес электронной почты: pmup_poligon@mail.ru Контактное лицо: Кононова Елена Сергеевна |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ" Электронный адрес: http://utp.sberbank-ast.ru Место нахождения (почтовый адрес): 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9 Номера контактных телефонов: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 Адрес электронной почты: company@sberbank-ast.ru |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://utp.sberbank-ast.ru |
|  | Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе в электронной форме | www.zakupki.gov.ru |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по санитарно-техническому содержанию здания, эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий, инженерно-технических систем, оборудования и прилегающей территории по адресу: г. Пермь, ул. Ижевская, 30 |
|  | Предмет Договора | Оказание услуг по санитарно-техническому содержанию здания, эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий, инженерно-технических систем, оборудования и прилегающей территории по адресу: г. Пермь, ул. Ижевская, 30 Технические характеристики указаны в разделах II ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ и III ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» |
|  | Начальная (максимальная) цена Договора | 16211004 (Шестнадцать миллионов двести одиннадцать тысяч четыре) рубля 44 копейки, с учетом НДС (18%). 2014 г. – 5121049,52 руб. с НДС (18%) 2015 г. – 5544977,46 руб. с НДС (18%) 2016 г. – 5544977,46 руб. с НДС (18%) |
|  | Порядок формирования цены Договора | Цена договора включает все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, все расходы и затраты участника закупки, связанные с исполнением им обязательств по договору, кроме того, расходы на все необходимые расходные материалы связанные с выполнением услуг, а так же расходы на уплату всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением договора. |
|  | Источник финансирования заказа | Собственные средства ПМУП «Полигон» |
|  | Сведения о сроке оказания услуг | Срок с «01» февраля 2014 по «31» декабря 2016 г. |
| - 9 | Величина понижения начальной цены договора в процентах и в денежном выражении («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет 0,5%-5% начальной (максимальной) цены договора (цены лота) |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного Договора | не применяется |
|  | Дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее «31» декабря 2013 года |
|  | Дата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «09» января 2014 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «10» января 2014 года |

1.2 Требования к участникам размещения заказа

| № | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Для обеспечения доступа к участию в настоящем открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа должен получить аккредитацию, которую осуществляет оператор электронной площадки, указанный в пункте 3 документации об аукционе. Заказчиком устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: #### соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; #### непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |

1.3 Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

| № | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Инструкция по заполнению первой части заявки: В первой части заявки участник размещения заказа должен в произвольной форме выразить согласие на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Первая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - Полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица),, полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. - Документы, подтверждающие, что участник процедуры закупки соответствует требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, в том числе: 1) участник процедуры закупки не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 2) участник процедуры закупки не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 3) участник процедуры закупки не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. 4) участник процедуры закупки обладает профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора. 5). В штате участника процедуры закупки должно быть не менее 2 сотрудников с высшим образованием, имеющих опыт эксплуатации зданий и сооружений, а также прошедших профессиональную подготовку на право работы с опасными отходами. Инструкция по заполнению второй части заявки: Во второй части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме указать сведения, предусмотренные п. 2.1., а также приложить документы, указанные в п.2.2.-п.2.6. Вторая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в виде электронных документов, т.е. в виде документов (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок, лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требованиям к таким товару, работам, услугам | Установлено в разделе III ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 16 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются одновременно. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе. |

1.4 Условия заключения и исполнения Договора

| № | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Установлено в разделе III ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» |
|  | Сведения о предоставлении в преференций участникам размещения заказа | Преференции не предоставляются |
|  | Обеспечение заявки Договора | Требуется |
|  | Размер обеспечения заявки | 1,5 % начальной (максимальной) цены договора – 243165 (Двести сорок три тысячи сто шестьдесят пять) рублей 07 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
|  | Обеспечение исполнения Договора | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения Договора | 10 % начальной (максимальной) цены договора – 1621100 (Один миллион шестьсот двадцать одна тысяча сто) рублей 44 копейки. Требование обеспечения исполнения договора на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
|  | - Срок предоставления обеспечения исполнения договора | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
|  | - Порядок предоставления обеспечения исполнения договора | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
|  | - Безотзывная банковская гарантия | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. При выборе в качестве обеспечения исполнения договора безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: 1.Указание на безотзывность гарантии. 2. Указание в качестве Бенефициара Пермское муниципальное унитарное предприятие «Полигон». 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и договор. 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору. 5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах: -размер обеспечения исполнения договора составляет 10% от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
|  | - Залог денежных средств | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Пермское муниципальное унитарное предприятие «Полигон». ИНН; 5904180356. КПП; 590401001. Р/с; 40702810800050006184 в Пермском филиале ОАО «МЕТКОМБАНК» г. Пермь. БИК; 045773710. Назначение платежа Обеспечение исполнения договора, извещение от______________ № _______________________. |
|  | - Порядок заключения договора | Договор заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. В договор включается цена договора, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор или иной участник, с которым заключается договор, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения договора в сроки, предусмотренные для подписания договора участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить договор производится по следующим реквизитам: Получатель; Пермское муниципальное унитарное предприятие «Полигон». ИНН; 5904180356. КПП; 590401001. Р/с; 40702810800050006184 в Пермском филиале ОАО «МЕТКОМБАНК» г. Пермь. БИК; 045773710. Назначение платежа Оплата права заключить договор, извещение от______________ № _______________________. |
|  | Требования к гарантии качества выполняемых работ (оказанных услуг) | Гарантийный срок - 35 (тридцать пять) месяцев с момента заключения договора. |
| 30. | Порядок отказа от проведения аукциона | Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. |

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(Техническое задание)

Требования к качеству, техническим характеристикам услуг

## Общие требования:

1. Все выполняемые услуги должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий.

2. Исполнитель должен обеспечить выполнение работ и оказание услуг:

- обслуживающим персоналом;

- техникой, производственным оборудованием и инструментом;

- хозяйственным инвентарем;

- специальной и защитной одеждой;

- необходимыми материалами.

3. Заказчик предоставляет все инженерные системы, оборудование в исправном состоянии.

4. Исполнитель должен принять на себя все риски, связанные с выполнением услуг, поддержанием инженерных систем, оборудования в  исправном состоянии.

5. Исполнитель должен своевременно направлять Заказчику сведения о необходимости проведения капитального ремонта инженерных систем, оборудования и т.д.

6. Исполнитель обязан направлять Заказчику ежемесячные отчеты о выполненных услугах.

Общие требования к оказанию услуг:

Для обеспечения бесперебойной работоспособности инженерных систем оборудования коммуникаций здания необходимо предусмотреть:

-  управление и контроль систем жизнеобеспечения здания в круглосуточном режиме;

- взаимодействие с городскими службами по вопросам и технического обслуживания инженерных систем;

- хранение и выдача ключей от подотчетных помещений;

- регистрация отказов инженерных систем, оборудования и его отдельных узлов (учет сбоев и неисправностей);

- принятие заявок по текущему обслуживанию;

- обеспечение круглосуточной работы дежурных диспетчеров и управление дежурной сменой технических специалистов;

- обеспечение круглосуточной работы аварийных бригад технических специалистов (электрика, сантехника) по обнаружению и устранению аварий;

- при аварийной ситуации исполнитель назначает квалифицированных специалистов, для прибытия на место устранения аварий;

- обеспечение работы по ликвидации аварийных ситуаций.

В целях выполнения услуг Исполнитель обязан назначить ответственных лиц за эксплуатацию:

- устройств электрической сети и кабельных линий;

- оборудования систем теплосети и теплоснабжения;

- оборудования систем холодного и горячего водоснабжения;

- оборудования узла учёта тепла;

- оборудования противопожарных систем;

- оборудования санитарно-технических систем;

- оборудования телефонной связи.

Кроме того, техническое обслуживание инженерных систем здания предусматривает ежедневное обследование всех инженерных систем с целью выявления возможных нарушений в их функционировании, а также ведение эксплуатационной документации.

1. Перечень работ входящих в поддержание чистоты в рабочее время (относится к площадям общего пользования)

- Мытье полов на входных группах, лестницах и коридорах с применением химических средств;

- Санитарно-гигиеническая обработка санузлов: сантехника, ручки, краны, устранение загрязнений на зеркалах, стенах, дверях;

- Удаление загрязнений с подоконников, дверей, перил, радиаторов батарей отопления и деталей интерьера;

- Протирка рабочих поверхностей мебели;

- Удаление и вынос мусора из урн с использованием одноразовых пакетов; устранение загрязнений с урн;

- Протирка входных дверей по мере загрязнения;

- Удаление влаги и загрязнений из защитных покрытий на входных группах.

2. Уборка прилегающей территории

- Наружная уборка главного входа (ступени, портал);

- Вынос мусора из урн, мусорных баков и вывозка на полигон ТБО;

- Уборка с территории локального мусора;

- Очистка лотков ливневой канализации;

- Механизированная уборка снега, удаление льда с прилегающей территории;

График работы;

- Уборка офисной части (время и количество уборщиц оговаривается дополнительно) – понедельник - пятница с 08.00 - 18.00 ч.

- Уборка прилегающей территории - 1 человек с 7.00 до 16.00 ч.- по рабочим дням кроме субботы и воскресенья.

- Специальные работы;

- мытье окон - раз в 6 месяцев по отдельному графику.

3. Содержание внутренних электрических сетей

- Замена перегоревших ламп и светильников;

- Ремонт электрических розеток;

- Частичная замена сгоревшей электропроводки и кабеля;

- Замена сгоревших предохранителей в распределительных ящиках;

- Планово-предупредительный ремонт электрооборудования;

- Замер силовых нагрузок (мощностей) влияющих на корректную работу приборов учета;

- Аттестация электрического грузоподъемного оборудования и его планово-предупредительный ремонт:

4.  Содержание электрических сетей наружного освещения

- Замена перегоревших ламп и светильников;

- Частичная замена сгоревшей электропроводки и кабеля;

5.Содержание внутренних сетей водоснабжения и водоотведения

- Замена прокладок запорной аппаратуры;

- Замена запорной аппаратуры (смесители; задвижки ПЗС и ХВС, частичная замен труб ГВС и ХВС);

- Отчистка очистных сооружений и канализационных колодцев от шлама;

- Отбор проб для химического анализа для контролирующей организации;

6.Содержание тепловых сетей

Промывка, опрессовка и ремонт бойлера;

- Планово-предупредительный ремонт и сдача теплосетей контролирующей организацией:

- Эксплуатация теплового пункта (контроль давления, температуры) ежедневно.

7.Слесарные работы

1. Ремонт оконных рам;

2. Замена остекления;

3. Врезка, замена и ремонт дверных замков.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                         ЗАКАЗЧИК:

______________________/________________/              _________________________А.Р. Абдуллов

III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР

на оказание услуг по санитарно-техническому содержанию здания, эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий, инженерно-технических систем, оборудования и прилегающей территории по адресу: г. Пермь, ул. Ижевская, 30

г. Пермь	«01» января 2014 г.

ПМУП «Полигон», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Абдуллова Альберта Ринатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ______________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги по санитарно-техническому содержанию зданий, эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий, инженерно-технических систем, оборудования и прилегающей территории, расположенных  по адресу: г. Пермь, ул. Ижевская, 30, площадь помещений 11427,4 кв. м. (согласно техническим паспортам):

- нежилое помещение, общая площадь 587,3 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-25, лит.А (кадастровый номер: 59-59-21/057/2012-347)

- нежилое помещение, общая площадь 966,4 кв.м., этаж 2,3, номера на поэтажном плане 2 этаж:1-25; 3 этаж: 1-29, лит.А (кадастровый номер: 59-59-21/057/2012-348)

- 1-этажное панельное здание гаража-стоянки с антресольным этажом (лит.Б), общая площадь 4315,4 кв.м. (кадастровый номер: 59-59-01/053/2006-302)

- 2-этажное панельное здание производственного корпуса (лит.ВВ1), общая площадь 3500,6 кв.м. (кадастровый номер: 59-59-01/053/2006-303)

- 1-этажное нежилое здание мойки (лит.Л), общая площадь 484,5 кв.м. (кадастровый номер: 59-59-21/025/2011-180)

- 1-этажное здание склада (лит.Н), общая площадь 599,8 кв.м. (кадастровый номер:59-59-01/053/2006-307)

- 1-этажное здание складского корпуса (лит.Д,Д1), общая площадь 973,4 кв.м.

и площадь прилегающей территории 48520+/- 77 кв.м. (согласно Кадастровому паспорту земельного участка №5900/201/13-114777 от 20.03.2013 г.).

Перечень услуг указан в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- Услуги не указанные в Приложении №1 выполняются по отдельной заявке заказчика и оплачиваются согласно калькуляции согласованной обеими Сторонами.

- Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю предоставляемые им услуги на условиях Договора.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

- Исполнитель обязан надлежаще и качественно оказывать услуги по содержанию имущественного комплекса в согласованные сторонами сроки.

- Заказчик обязан своевременно производить оплату за надлежаще качественно оказанные в установленные сроки услуги по настоящему договору.

3. ОТЧЕТНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

- Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по Договору в расчетный между сторонами период оформляется двусторонним актом.

Расчетным периодом для целей настоящего договора является календарный месяц.

- Ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель обязан представить Заказчику акт оказанных Исполнителем услуг.

- Заказчик в течение 3 (трех) банковских дней со дня получения акта об оказании услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки услуг.

- В случае мотивированного письменного отказа Заказчика принять услуги, Заказчиком составляется односторонний акт с указанием причин и, при необходимости, перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом доработки, необходимость которых возникает по вине Исполнителя, выполняются за счет Исполнителя, доработки возникающие по вине Заказчика выполняются за счет Заказчика. Услуги подлежат оплате после выполнения доработок и составления двустороннего акта.

- Если Заказчик в течение	3 (трех) банковских дней с момента получения акта об оказании услуг не направит в адрес Исполнителя подписанный акт, либо мотивированный отказ от приемки работ, услуги считаются принятыми, а соответствующие обязательства по договору выполненными Исполнителем.

4. РАСЧЕТЫ

- За оказанные услуги согласно настоящему договору Заказчик ежемесячно не позднее 3 числа, на основании представленных Актов об оказании услуг уплачивает Исполнителю сумму в размере ______________________ (__________________) руб. ______ коп.

- Оплата производится по безналичному расчету в рублях. Заказчик в обязательном порядке подтверждает оплату предоставлением Исполнителю копии платежного документа.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

- Договор вступает в силу	с даты подписания его обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2016 г.

- Споры и противоречия	по настоящему Договору Стороны решают	 путем переговоров, а при не достижении взаимопонимания – в Арбитражном суде Пермского края.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношениях, полученных одной стороной от другой стороны или ставших ей известными в ходе выполнения условий договора информации, документов и других сведений, о которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер.

- Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения срока оплаты принятых Заказчиком услуг, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Заказчика. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договора срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пеней) составляет одну трехсотую действующую на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной суммы.

7.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств. Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от ежемесячной стоимости услуг.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Все изменения и дополнения оформляются письменно, подписываются уполномоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Любая из Сторон вправе по своему усмотрению привлечь для выполнения каких-либо своих обязательств по Договору третьих лиц, если Сторона воспользовалась указанным правом, то она бесспорно и безусловно отвечает за действия этих третьих лиц как за свои собственные действия по Договору. Исполнитель не вправе привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по Договору, если сведения о них включены в реестры недобросовестных поставщиков.

  - Любое уведомление в рамках настоящего Договора будет признано надлежащим, если оно дано в письменной форме в виде заказного письма с уведомлением по почтовому адресу получателя или в виде факсимильного сообщения по номеру указанному в реквизитах (раздел 9), если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон.

  - В случаях изменения адреса и/или реквизитов одной из Сторон, извещение о таких изменениях должно быть направлено другой Стороне с нарочным под расписку в получении или в виде заказного письма с уведомлением по почтовому адресу получателя. Все извещения, предложения и платежи Сторон, направленные ими друг другу до получения такого извещения, считаются действительными и выполненными в соответствии с Договором.

  - В случае изменения площади помещений и (или) площади прилегающей территории, подлежащих обслуживанию по настоящему Договору по причине принятия решения департаментом имущественных отношений администрации города Перми о продаже (изъятии) части зданий и (или) части земельного участка, расположенных по адресу: г.Пермь, ул.Ижевская, 30 Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение об изменении данных условий Договора (об изменении стоимости услуг, перечня услуг – Технического задания).

  - Любой спор Сторон по Договору и/или в связи с Договором подлежит разрешению в Арбитражном суде Пермского края. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

  - Каждая из Сторон в любой момент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 3 дня.

  - В случае одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе Заказчика, последний обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части услуг, выполненных до получения Исполнителем извещения о расторжении Заказчиком договора.

В этом случае окончательный расчет между Сторонами должен быть произведен в течение месяца с момента расторжения Договора.

  - Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________/_____________/ М.П. | ЗАКАЗЧИК: ПМУП «Полигон» Юридический адрес: 614064 г. Пермь, ул. Ижевская, 30 Почтовый адрес: 614064 г. Пермь, ул. Ижевская, 30 тел/факс:249-53-88/249-53-82 эл. почта: pmup_poligon@mail.ru ОГРН 1085904001160 ИНН 5904180356 КПП 590401001 Пермский филиал ОАО «МЕТКОМБАНК» р/с 40702810800050006184 к/с 30101810000000000710 БИК 045773710 _________________________А.Р. Абдуллов М.П. |
| --- | --- |